审批意见： 唐曹审批环表〔2025〕2号 根据环评结论，结合工程环境影响特点及专家评审意见，经研究，批复如下。 一、唐山市曹妃甸区农业农村局唐山市曹妃甸区水源贯通综合整治项目位于河北省唐山市曹妃甸区,总投资22753.79万元（其中环保投资140万元）。项目主要建设内容包括地下水压采工程、水源贯通工程及河道提升工程等。地下水压采工程涉及八农场、九农场、滨海镇三个片区，设计灌溉面积6.61万亩;水源贯通工程涉及双龙河、小青龙河、小清河、第二泄洪道四条河道，河道综合整治长度21.69km;河道提升工程涉及双龙河、小青龙河及第二泄洪道，修建巡视管理平台共7处，新建生态浮岛6处。项目实施将对环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表提出的各项保护和污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。 二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作： （一）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成的环境污染。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，弃土弃渣随产随清，施工废水回用或抑尘。施工期场地扬尘排放控制、监测须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。 （二）施工过程中，河道清淤产生的淤泥由专用运输车辆转运至指定排泥场，不在河道两岸堆存。对排泥场要采取临时挡护措施，在排泥场周边采用临时围堰防护，防止淤泥溢出划定的排泥区。工程完工后平整排泥场及临时占地区，并按要求进行绿化，保护生态环境。 （三）其他环境管理内容严格按环境影响报告表规定的措施进行落实。 三、建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定做好环境保护验收工作。 四、如设计或施工变化造成工程性质、规模、工艺和选址或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本工程环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。 五、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将批复后的环境影响报告表送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，同时定期向唐山市生态环境局曹妃甸区分局报告项目环境保护“三同时”完成情况，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。 六、该项目环境保护“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局曹妃甸区分局负责。 （盖章） 2025年1月3日