曹妃甸区2025年第二季度生活饮用水水质监测结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 水样类型 | 监测日期 | 监测项目 | 执行标准 | 检验结论 |
| 1 | 曹妃甸区幸福花园小学 | 末梢水 | 2025.4.28 | 铁、锰、铜、锌、铬(六价)、总硬度、氯化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群等 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 此样品所检验项目符合GB5749-2022生活饮用水卫生标准的要求 |

